ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2016 г. N 1203

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые [изменения](#P27), которые вносятся в [Правила](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829737OBRBM) подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2, ст. 137; N 18, ст. 2185).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 16 ноября 2016 г. N 1203

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРИСОЕДИНЕНИЯ) ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Пункт 2 после [абзаца четвертого](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829734OBRFM) дополнить абзацами следующего содержания:

"ситуационный план" - графическая схема, составленная заявителем, на которой указаны расположение объекта капитального строительства и границы земельного участка заявителя, наименование населенного пункта или муниципального образования (в случае расположения объекта капитального строительства вне населенного пункта), либо графическая схема, составленная заявителем с использованием фрагмента публичной кадастровой карты или карты поисковых систем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой в случае отсутствия изображения объекта капитального строительства и (или) границ земельного участка на указанном фрагменте заявителем указываются объект капитального строительства и границы земельного участка заявителя;

"основной абонент" - потребитель газа, владеющий на праве собственности или на ином законном основании сетями газораспределения и (или) газопотребления, непосредственно присоединенными к сети газораспределения исполнителя, и не оказывающий услуг по транспортировке газа;".

2. В [пункте 8](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829732OBREM):

а) [подпункт "б" изложить](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829732OBRCM) в следующей редакции:

"б) ситуационный план;";

б) [дополнить](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829732OBREM) подпунктами "д" - "з" следующего содержания:

"д) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случае если завершено строительство указанного объекта;

е) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;

ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;

з) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее - некоммерческое объединение), предусмотренного Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650757EF462B40405729ED0917DEAFOFR0M) "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения.".

3. В [пункте 13](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829733OBRCM) слова "14 дней" заменить словами "10 рабочих дней".

4. [Пункт 14](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829733OBRBM) после слов "к сети газораспределения исполнителя" дополнить словами ", в том числе при отсутствии пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя сетей газораспределения и газотранспортной системы".

5. [Пункт 15](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829733OBRAM) дополнить абзацем следующего содержания:

"Состав мероприятий, необходимых для обеспечения технической возможности осуществления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя и связанных с реконструкцией существующих сетей газораспределения исполнителя в целях увеличения пропускной способности, а также строительством новых газораспределительных сетей, определяется в соответствии со схемами газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения.".

6. В [пункте 20](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829730OBRFM) слова "30 дней" заменить словами "22 рабочих дней".

7. В [пункте 22](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829730OBRDM) слова "14 дней" заменить словами "10 рабочих дней".

8. [Пункт 23](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829730OBRCM) после слов "указанный орган" дополнить словами "в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о таком отказе".

9. В [пункте 24](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829730OBRBM) слова "14 дней" заменить словами "10 рабочих дней".

10. [Дополнить](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829737OBRBM) пунктом 24(1) следующего содержания:

"24(1). В случае подключения к сетям газораспределения и (или) газопотребления, технологически связанным с сетями газораспределения и (или) газопотребления других газораспределительных организаций, исполнитель в целях определения технической возможности подключения объектов капитального строительства обязан уведомлять такие газораспределительные организации о намерении выдать технические условия на подключение.".

11. В [пункте 26](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829730OBR9M) слова "30 дней" заменить словами "22 рабочих дней".

12. [Пункт 31](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829731OBR8M) после слов "технических условий" дополнить словами "в течение 10 рабочих дней со дня истечения указанных сроков", после слов "могут быть изменены" дополнить словом "исполнителем".

13. В [пункте 34](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF82973EOBRCM):

а) по тексту слова "сеть газопотребления" в соответствующих числе и падеже заменить словами "сеть газораспределения и (или) газопотребления" в соответствующих числе и падеже;

б) слова "на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое не оказывает услуг по транспортировке газа (далее - основной абонент)" заменить словами "основному абоненту".

14. В [пункте 37](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF82973EOBR9M) слова "в 30-дневный срок" заменить словами "в течение 22 рабочих дней".

15. [Подпункт "б" пункта 61](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829635OBRFM) изложить в следующей редакции:

"б) увеличения объема потребления газа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 61(1) настоящих Правил;".

16. [Дополнить](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829737OBRBM) пунктом 61(1) следующего содержания:

"61(1). В случае проведения замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования, при которой его максимальный часовой расход газа не превышает параметров в выданных технических условиях, заявитель направляет исполнителю уведомление об изменении максимального часового расхода газа в течение 5 рабочих дней со дня такой замены (реконструкции).".

17. В [пункте 69](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829632OBR7M):

а) [подпункт "а"](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829632OBR6M) изложить в следующей редакции:

"а) ситуационный план;";

б) [дополнить](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829632OBR7M) подпунктами "ж" - "и" следующего содержания:

"ж) согласие основного абонента на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного абонента, если подключение осуществляется на земельном участке, правообладателем которого является основной абонент, в случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил;

з) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае предоставления технических условий при уступке права на использование мощности;

и) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования некоммерческого объединения, предусмотренного Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650757EF462B40405729ED0917DEAFOFR0M) "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан", в случае если подключение осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного некоммерческого объединения.".

18. В [пункте 70](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829633OBRAM) слова "указанные в подпунктах "а", "в", и "е" заменить словами "указанные в подпунктах "а", "в", "е" и "ж" - "и".

19. [Пункт 71](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829633OBR9M) изложить в следующей редакции:

"71. В случае если заявитель ранее не получал технические условия, к заявке о подключении (технологическом присоединении) прилагаются документы, указанные в пункте 8 и подпункте "б" пункта 69 настоящих Правил.".

20. В [пунктах 76](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829630OBR9M) и [79](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829631OBRFM) слова "30 дней" заменить словами "22 рабочих дней".

21. В [пункте 83](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829631OBRBM):

а) [подпункт "а"](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829631OBRAM) изложить в следующей редакции:

"а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, исполнитель включает в договор о подключении условия о выполнении мероприятий по фактическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя к сети газораспределения;";

б) [подпункт "л"](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF82963EOBRAM) изложить в следующей редакции:

"л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения, за исключением случаев, указанных в подпункте "м" настоящего пункта;";

в) [дополнить](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829631OBRBM) подпунктами "м" и "н" следующего содержания:

"м) обязанность заявителя при необходимости подключения объекта капитального строительства заявителя, расположенного на территории земельного участка, находящегося в собственности третьих лиц, представить исполнителю документ, подтверждающий согласие третьих лиц на использование земельного участка на период строительства объектов сетей газораспределения;

н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга.".

22. [Подпункт "б" пункта 99](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829534OBRCM) изложить в следующей редакции:

"б) перенести дату подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя к сети газораспределения без изменения сроков внесения платы за технологическое присоединение на срок, необходимый для проведения проверки исполнителем готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования заявителя, если заявитель не предоставил исполнителю в установленные договором о подключении сроки возможность осуществить проверку готовности указанных сетей и оборудования к подключению и пуску газа.".

23. В [пункте 105](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829535OBRAM):

а) в [абзаце первом](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829535OBRAM) слова "проекта газоснабжения и проведения его экспертизы" заменить словами "проектной документации сети газораспределения и проведения ее экспертизы, если она подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации,";

б) [подпункт "в"](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829535OBR7M) изложить в следующей редакции:

"в) положительное заключение экспертизы проектной документации сети газораспределения, если она подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;".

24. [Дополнить](consultantplus://offline/ref=5E0F9F328CB9726EFDDE03AAC2F6650754E8472343455729ED0917DEAFF0BF90D1D20492FF829737OBRBM) разделом VIII следующего содержания:

"VIII. Об особенностях подключения объектов капитального

строительства, принадлежащих разным заявителям,

а также объектов капитального строительства, расположенных

в пределах территории некоммерческого объединения

и территории, подлежащей комплексному освоению

113. В случае необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения нескольких объектов капитального строительства, принадлежащих различным заявителям, при условии создания единой сети газораспределения, к которой предполагается осуществить подключение всех указанных объектов, запрос о предоставлении технических условий и (или) заявка о подключении (технологическом присоединении) могут быть поданы от имени нескольких заявителей одним уполномоченным ими в соответствии с законодательством Российской Федерации представителем (коллективный запрос о предоставлении технических условий и (или) коллективная заявка о подключении (технологическом присоединении). В таких случаях исполнителем выдаются одни технические условия и (или) заключается один договор о подключении между исполнителем и указанным представителем.

114. По договору о подключении в случаях, указанных в пункте 113 настоящих Правил, исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства заявителей с обеспечением максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а плата за услуги по подключению, включающие в себя мероприятия по строительству единой сети газораспределения от существующей сети газораспределения и газопроводов-вводов до границ земельных участков, принадлежащих каждому заявителю, вносится указанными заявителями исходя из заявленной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, принадлежащего каждому из таких заявителей, в отношении которого подана соответствующая заявка о подключении (технологическом присоединении).

115. В случае необходимости подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объектов капитального строительства, расположенных в пределах территории некоммерческого объединения и принадлежащих его членам, запрос о предоставлении технических условий и (или) заявка о подключении (технологическом присоединении) таких объектов подаются исполнителю лицом, уполномоченным решением общего собрания членов некоммерческого объединения, с приложением соответствующего решения к документам, указанным в пункте 8 настоящих Правил, или документам, указанным в пункте 69 настоящих Правил.

116. В целях выдачи технических условий в случаях, указанных в пункте 115 настоящих Правил, максимальный часовой расход газа рассчитывается с учетом объема потребления газа газоиспользующим оборудованием объектов капитального строительства, в том числе планируемых, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения, на каждом земельном участке, находящемся на территории некоммерческого объединения (но не менее 2 куб. метров).

117. По договору о подключении в случаях, указанных в пункте 115 настоящих Правил, исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства на территории некоммерческого объединения к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель (некоммерческое объединение) обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), включающие в себя мероприятия по строительству сети газораспределения от существующей сети газораспределения до границы земельного участка, относящегося к имуществу общего пользования некоммерческого объединения.

118. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, принадлежащих лицам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории некоммерческого объединения, и иным лицам, объекты капитального строительства которых расположены на территории некоммерческого объединения (далее - лица, не являющиеся членами некоммерческого объединения), осуществляется к сетям газораспределения исполнителя непосредственно или с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования некоммерческого объединения с учетом требований пункта 34 настоящих Правил.

119. В случае необходимости подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, расположенных в пределах территории, подлежащей комплексному освоению, с запросом о предоставлении технических условий и (или) заявкой о подключении (технологическом присоединении) обращается лицо, осуществляющее исполнение обязательств по договору о комплексном освоении территории.

120. Одновременно с указанным в пункте 119 запросом о предоставлении технических условий помимо документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил, и (или) с заявкой о подключении (технологическом присоединении) помимо документов, указанных в пункте 69 настоящих Правил, представляется копия разработанной и утвержденной в соответствии с законодательством Российской Федерации документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), предусматривающей строительство сети газопотребления в пределах территории, подлежащей комплексному освоению.".